Ausschreibungstext

Artikelnummer

201824

Typ

STC-MC83USB

Kurzbeschreibung

Mini-USB Farb-Gehäusekamera XGA 1024x768, 1/3"

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX204AK

XGA-Auflösung 1024x768 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

30 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 120 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss auf der Geräte-Rückseite

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte Ausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Betriebssystem | 30 fps |
| Chipgröße | 1/3" |
| Hersteller-Nummer | STC-MC83USB |
| Serie | Sentech USB |
| Stromversorgung | 5VDC |
| System | Farbe |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen