Ausschreibungstext

Artikelnummer

215491

Typ

VAD-PSP POINTSOURCE Plus

Kurzbeschreibung

Installationstool, für IP Kamera Installation, Fokus, Bildwinkel, Akku, PoE+, USB

Hauptmerkmale

Batteriebetriebenes Installations Tool

Einrichtung von IP Kameras über Laptop

Unterstützung aller ONVIF kompatiblen IP Kameras

Livedarstellung auf Laptop-Bildschirm

Schnelle Einstellung von Fokus und Betrachtungswinkel

Spannungsversorgung der Kamera über PoE, PoE+

USB-Anschluss: Nur Strom 5V (2,1A)

Inklusive leistungsstarkem Akku

Laufzeit ca. 6 Stunden ununterbrochen mit 5W Kamera

Schultergurt im Lieferumfang

Ersatzakkus optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | VAD-PSP |
| --- | --- |
| Serie | Veracity Pointsource Plus |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VAD-CHGR | Steckernetzteil, POINTSOURCE, Adapter für EU, UK, US, AU ,Ersatzteil |
| --- | --- |
| VAD-PS-BM | Akku für Veracity POINTSOURCE ,Ersatzteil, Modul |

Empfehlungen

Dienstleistungen