Ausschreibungstext

Artikelnummer

204466

Typ

eneo VT-PS12DC-12 Netzteil Einbau

Kurzbeschreibung

Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 100-240VAC

Ausgangsleistung: 12VDC/1,5A

Sekundärleitung ca. 15 cm offene Enden

Kunststoffgehäuse

Für AK-4 Kameraanschlusskasten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Leistungsaufnahme | 20 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Netzgerät,4 x WAGO Klemme |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 204466 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen