Ausschreibungstext

Artikelnummer

218348

Typ

SOL-IQswitch-8PM

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten mit 8-port Switch managed, 8xPoE, 4xSFP 1000Mbps

Hauptmerkmale

Fertige Anschlusskasten Lösung

inkl. SOL-IQbox-budget

inkl. Switch IAM-5SG1008MMA

inkl. Netzteil DRP-240-48

Elektrisch vorverdrahtet und geprüft

Für den Außenbereich optimiert

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10, vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 218348 |
| --- | --- |
| Serie | Solvido IQbox |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen