Ausschreibungstext

Artikelnummer

220399

Typ

SOL-IQswitch-4PU-B

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten mit 4-port Switch unmanaged 4xPoE, 1xRJ45, 1xSFP 100Mbps

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Solvido |
| --- | --- |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SOL-WST-HT | Heizung und Thermostat für CUS-WST u. SOL-IQbox Serie 230V / 22W |
| --- | --- |
| SOL-WST-MB-30 | Mastbefestigung 30cm für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (2St.) |
| SOL-WST-PHZ1 | Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff Lieferung mit 2 Schlüsseln |
| SOL-WST-SBL | Spannband lang für SOL-WST-MB für CUS-WST und SOL-IQbox Seri Set (2St.) a 1,5m Edelstahl |
| SOL-WST-SH/1 | Schwenkhebel für Profil- halbzylinder (1Stk.) Lieferung ohne Schließzylinder |
| SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| SOL-WST-SSK/1 | Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie |
| SOL-WST-WB | Wandbefestigung für CUS-WST und SOL-IQbox Serie Set (4St.) Wandabstand 10mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen