Ausschreibungstext

Artikelnummer

219802

Typ

SOL-IQswitch-4PU-C

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten mit 4-port Switch unmanaged 4xPoE, 2xRJ45, 2xSFP 1000Mbps

Hauptmerkmale

Fertige Anschlusskasten Lösung

inkl. SOL-IQbox-budget

inkl. Switch IAM-5SE1004MUC

inkl. Netzteil DR-120-48

Elektrisch vorverdrahtet und geprüft

Für den Außenbereich optimiert

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66

Schlagfestigkeit IK 10, vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 219802 |
| --- | --- |
| Serie | Solvido IQbox |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen