Ausschreibungstext

Artikelnummer

201828

Typ

STC-MC152USB

Kurzbeschreibung

Mini-USB Farb-Gehäusekamera SXGA 1360x1024, 1/2"

Hauptmerkmale

1/2" CCD-Sensor Sony ICX205AK

SXGA-Auflösung 1360x1024 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

20 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 77 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss auf der Geräte-Rückseite

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte Ausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech USB |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1360x1024 |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | Partial Scan (1/2, 1/4), Progressive Scan |
| Bildwiederholrate | 20 fps |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | USB2.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-MC152USB |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| TP-JVA | Stativbefestigung, für Cube Kameras, Mini USB 2.0, Mini USB 3.0 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen