Ausschreibungstext

Artikelnummer

211278

Typ

jetassy-SBT12

Kurzbeschreibung

Spleißbox mit Telekom Spleißkassette für 12 Spleiße

Hauptmerkmale

Maße: 160x110x30mm

Zur Verbindung von Glasfaserkabel via Spleiß, bestehend aus:

1 x Spleißkassette aus Kunststoff

1 x Spleißhalter für 12 Spleiße

2 x Kabeldurchführungstülle

2 x Kabelbinder

Lieferung unbestückt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Customer Service IQbox |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 211278 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| jetassy-SBH | Halterung für Spleissbox Befestigung an Hutschiene, C-Schiene oder Kabelkanal |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen