Ausschreibungstext

Artikelnummer

201831

Typ

STC-MB202USB

Kurzbeschreibung

Mini-USB S/W-Gehäusekamera UXGA 1600x1200, 1/1.8"

Hauptmerkmale

1/1,8" CCD-Sensor Sony ICX274AL

UXGA-Auflösung 1600x1200 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

15 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 61 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

Linux-Treiber integriert

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss auf der Geräte-Rückseite

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech USB |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1600x1200 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | Partial Scan (1/2, 1/4), Progressive Scan |
| Bildwiederholrate | 15 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,13 Lux |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | USB2.0 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-MB202USB |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| TP-JVA | Stativbefestigung, für Cube Kameras, Mini USB 2.0, Mini USB 3.0 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen