Ausschreibungstext

Artikelnummer

201829

Typ

Sentech STC-MB152USB

Kurzbeschreibung

Mini-USB S/W-Gehäusekamera SXGA 1360x1024, 1/2"

Hauptmerkmale

1/2" CCD-Sensor Sony ICX205AL

SXGA-Auflösung 1360x1024 Pixel

USB 2.0 Schnittstelle

20 Vollbilder pro Sekunde

1/4 Partial Scanning bis 77 fps

DirectX- und TWAIN-Treiber verfügbar

SDK im Lieferumfang enthalten

Mini USB-Anschluss auf der Geräte-Rückseite

Triggerbar via Software über USB-Schnittstelle

Software für Live, Recording und Konfiguration

Spannungsversorgung über USB-Port

Ultrakompakte Ausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Chipgröße | 1/2" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,47 Lux |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1360x1024 |
| Betriebssystem | 20 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-MB152USB |
| Serie | Sentech USB |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen