Ausschreibungstext

Artikelnummer

213474

Typ

NE-128B

Kurzbeschreibung

Netzgerät 230V/24VAC-5A, Kunststoffgehäuse, IP66

Hauptmerkmale

Spannungsversorgung für Domekameras mit Antrieb

Fastrax Analog, IP und HD-TVI Serie

S/N-Köpfe VPT-5xx/6xx

Eingangsspannung: 230VAC

Ausgangsleistung: 24VAC/5A

Kabel-Durchschleifklemmen für die Datenleitung

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | 213474 |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen