Ausschreibungstext

Artikelnummer

207771

Typ

FS-C4KU7DCLU-M42

Kurzbeschreibung

Farb Zeilenkamera, 4K CMOS, 7µm, 75kHz, Camera Link, M42-Mount

Hauptmerkmale

Farb Kamera

4k Auflösung

75 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount M42

versch. Mounts und Pixelgrößen erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS Dual Zeilensensor |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 80,5kHz |
| Chipgröße | 7um x 7um Pixelgröße |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | FS-C4KU7DCLU-M42 |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| System | Farbe |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen