Ausschreibungstext

Artikelnummer

207767

Typ

FS-B2KU7CLU-M42

Kurzbeschreibung

S/W Zeilenkamera, 2K CMOS, 7µm, 80kHz, Camera Link, M42-Mount

Hauptmerkmale

S/W Kamera

2k Auflösung

80 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount M42

versch. Mounts und Pixelgrößen erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2k, 2048 Pixel |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 7um x 7um Pixelgröße |
| Aufnahmesensor | CMOS Zeilensensor |
| Abtastart | Line Scan |
| Objektiv-Mount | M42 |
| Videoausgänge | CameraLink |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Bildwiederholrate | 80kHz |
| Hersteller-Nummer | FS-B2KU7CLU-M42 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen