Ausschreibungstext

Artikelnummer

204773

Typ

FS-B16KU35CLU-M72

Kurzbeschreibung

S/W Zeilenkamera, 16K CMOS, 3.5µm, 40kHz CameraLink, M72-Mount

Hauptmerkmale

S/W Kamera

16k Auflösung

40 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount M72

versch. Mounts und Pixelgrößen erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 16384 Pixel |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 3,5um x 3,5um Pixelgröße |
| Aufnahmesensor | CMOS Zeilensensor |
| Abtastart | Line Scan |
| Objektiv-Mount | M72 |
| Videoausgänge | CameraLink |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Bildwiederholrate | 40kHz |
| Hersteller-Nummer | FS-B16KU35CLU-M72 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen