Ausschreibungstext

Artikelnummer

204786

Typ

Sentech FS-B8KU7CLU-M72

Kurzbeschreibung

S/W Zeilenkamera, 8K CMOS, 7µm, 80kHz, Camera Link, M72-Mount

Hauptmerkmale

S/W Kamera

8k Auflösung

80 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount M72

versch. Mounts und Pixelgrößen erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS Zeilensensor |
| Chipgröße | 7um x 7um Pixelgröße |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 8k,8192 Pixel |
| Betriebssystem | 80kHz |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FS-B8KU7CLU-M72 |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen