Ausschreibungstext

Artikelnummer

204784

Typ

Sentech FS-B8KU35CLU-F

Kurzbeschreibung

S/W Zeilenkamera, 8K CMOS, 3.5µm, 80kHz, Camera Link, F-Mount

Hauptmerkmale

S/W Kamera

8k Auflösung

80 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount F

versch. Mounts und Pixelgrößen erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS Zeilensensor |
| Chipgröße | 3,5um x 3,5um Pixelgröße |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 8k,8192 Pixel |
| Betriebssystem | 80kHz |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FS-B8KU35CLU-F |
| Serie | Sentech Line Scan |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen