Ausschreibungstext

Artikelnummer

204781

Typ

FS-B4KU35CLU-C

Kurzbeschreibung

S/W Zeilenkamera, 4K CMOS, 3.5µm, 80kHz, Camera Link, C-Mount

Hauptmerkmale

S/W Kamera

4k Auflösung

80 kHz Zeilenfrequenz

CMOS Sensor von AWAIBA

CameraLink Schnittstelle

Äußerst kompaktes und robustes Design

Objektivmount C

versch. Mounts und Pixelgrößen erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech Line Scan |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 4k, 4096 Pixel |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 3,5um x 3,5um Pixelgröße |
| Aufnahmesensor | CMOS Zeilensensor |
| Abtastart | Line Scan |
| Bildwiederholrate | 80kHz |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | CameraLink |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Hersteller-Nummer | FS-B4KU35CLU-C |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen