Ausschreibungstext

Artikelnummer

220068

Typ

Solvido SOL-WST-SSK/1

Kurzbeschreibung

Schloss mit Knebelverschluss (1 Stück) mit Schlüssel, für CUS-WST und SOL-IQbox Serie

Hauptmerkmale

Schutzart IP65

Dieses Schloss muss geerdet werden.

Beim Einbau in die Anschlusskästen IQbox budget, eco, plus und switch empfehlen wir die Verwendung des Erdungssatzes

SOL-WST-SSK-ES-30 Artikelnummer 219463

Beim Einbau in IQbox maxi bitte den Erdungssatz Artikel Nr. 219464 verwenden

Für diese Anschlusskästen werden jeweils 2 Schlösser empfohlen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 220068 |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Solvido SOL-WST-SSK-ES-30 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox -budget, -eco, -switch |
| --- | --- |
| Solvido SOL-WST-SSK-ES-40 | Erdungsset für Schlösser SOL-WST-SSK für IQbox-maxi |

Empfehlungen

Dienstleistungen