Ausschreibungstext

Artikelnummer

215017

Typ

Solvido SOL-IQbox-mini

Kurzbeschreibung

Kamera Anschlusskasten für Videoüberwachung, 300x200x150mm

Hauptmerkmale

Für den Außenbereich optimiert

Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau

UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig

Schutzart IP 66,

Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt

Tür schwenkbar

Wand- oder Mastmontage

Schnelle, einfache Installation

Einfache mechanische Bearbeitung

Staffelpreise auf Anfrage

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035 |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 215017 |
| Serie | Solvido IQbox |
| Hersteller | Solvido |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen