Ausschreibungstext

Artikelnummer

216103

Typ

MDR-100-24 DIN RAIL Netzteil

Kurzbeschreibung

Netzteil 24V DC / 4A für Hutschienenmontage TS-35

Hauptmerkmale

Aktive PFC Funktion

Schutz bei Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Überhitzung

Geringe Ruhestromaufnahme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 216103 |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen