Ausschreibungstext

Artikelnummer

211056

Typ

MDR-60-48 DIN RAIL Netzteil

Kurzbeschreibung

Netzteil 48VDC / 1,25A für Hutschienenmontage TS-35

Hauptmerkmale

Aktive PFC Funktion

Schutz bei Kurzschluss / Überlast / Überspannung

Geringe Ruhestromaufnahme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| LED Statusanzeige | Nein |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 211056 |
| Schwingungssensor | Nein |
| Serie | Customer Service IQbox |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Hersteller | Jetrics |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen