Ausschreibungstext

Artikelnummer

221296

Typ

AXIS POWER SUPPLY DIN PS56 240W

Kurzbeschreibung

Versorgungsnetzteil, 56VDC, 5A, 240W, 100-240 VAC, DIN Rail Montage

Hauptmerkmale

Kompaktes Design, für DIN Rail Montage

Temperaturbereich -25 °C bis 70 °C

DC Eingangsspannung: 80-370 VDC

DC Ausgangsspannung: 30-56 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021066991 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller-Nummer | 01726-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen