Ausschreibungstext

Artikelnummer

215888

Typ

IPGPU1

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, für 10/100/1000 Ethernet und PoE+, Hutschienenmontage

Hauptmerkmale

Wirksamer Schutz gegen Überspannung

Schützt IP- und PoE-Schaltkreise

Ideal zum Schutz von IP-Kameras

Klemmzeit <1ns

IEC-Standard 60715

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | IPGPU1 |
| --- | --- |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen