Ausschreibungstext

Artikelnummer

218355

Typ

MEB-64V2812M0A

Kurzbeschreibung

1/2,7" HD Kamera, Tag/Nacht, 2560x1440, Infrarot, 2,8-12mm, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Produktkennzeichnungen |  |
| --- | --- |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| eneo AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| eneo MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| eneo MAM-6ME1012MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal |
| eneo PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| eneo TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| eneo TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |
| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| MAM-5MM2001M0A | Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen |

Empfehlungen

| CON-KAM-AKON |  |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen