Ausschreibungstext

Artikelnummer

215187

Typ

HF818-12M

Kurzbeschreibung

F1.8/8mm 2/3", Varifokal, C-Mount

Hauptmerkmale

Ultrakompatkte Bauweise

Für 2/3" Sensoren

Bis 12 MP

Außendurchmesser nur 33mm

Gesamtes Bild scharf

Mit Madenschrauben für Machine Vision

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bildwinkel horizontal | 56,9° |
| --- | --- |
| Brennweite | 8 mm |
| Megapixel | Nein |
| Objektiv-Mount | C |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | HF818-12M |
| Hersteller | Fujinon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen