Ausschreibungstext

Artikelnummer

211989

Typ

Adpro ADPRO iFT 60021310

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 2TB, 8 IP Kanäle, 1x RS485, 8 Eingänge, 4 Ausgänge

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

8 digitale Videokanäle (bis zu 32 möglich)

Bis zu 16 Analysekanäle (bei 16 Videokanälen)

8 Relaisein- und 4 -ausgänge

Speicherkapazität 2TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19" Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 1 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | bis zu 10 MP |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 80 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 80 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 60021310 |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Adpro 1 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| --- | --- |
| Adpro 1-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 1-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro 128 Kanal REV-Deep-Learning-Lo | iterTrace Lizenz |
| Adpro 128-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 128-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro 16 Kanal REV-Deep-Learning-Loi | terTrace Lizenz |
| Adpro 16-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 16-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro 2 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| Adpro 2-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 2-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro 32 Kanal REV-Deep-Learning-Loi | terTrace Lizenz |
| Adpro 32-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 32-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro 4 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| Adpro 4-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 4-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro 64 Kanal REV-Deep-Learning-Loi | terTrace Lizenz |
| Adpro 64-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 64-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro 8 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| Adpro 8-Kanal IP-Erweiterung-REV | IP-Kanallizenz |
| Adpro 8-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 2TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 2TB |
| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 4TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 4TB |
| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 6TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 6TB |
| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 8TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 8TB |

Empfehlungen

Dienstleistungen