Ausschreibungstext

Artikelnummer

214466

Typ

ADPRO iFT 60041610

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 16 IP Kanäle, 1x RS485, 8 Eingänge, 4 Ausgänge

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

16 digitale Videokanäle (erweiterbar bis 32)

Bis zu 16 Analysekanäle

8 Relaisein- und 4 -ausgang

Speicherkapazität 6TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19" Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmausgang | Nein |
| --- | --- |
| Alarmeingang | Nein |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | kameraabhängig |
| Datendurchsatz (maximal) | 160 Mbps |
| HDD Hotswap | Nein |
| Hersteller-Nummer | 60041610 |
| RAID-Level | RAID 1 |
| Speicherschnittstelle (extern) | nein, nein |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 1 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| --- | --- |
| 1-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| 128 Kanal REV-Deep-Learning-Lo | iterTrace Lizenz |
| 128-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| 16 Kanal REV-Deep-Learning-Loi | terTrace Lizenz |
| 16-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| 2 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| 2-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| 32 Kanal REV-Deep-Learning-Loi | terTrace Lizenz |
| 32-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| 4 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| 4-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| 64 Kanal REV-Deep-Learning-Loi | terTrace Lizenz |
| 64-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| 8 Kanal REV-Deep-Learning-Loit | erTrace Lizenz |
| 8-Kanal REV-IntrusionTrace | ODER LoiterTrace Lizenz |
| ADPRO Universal HDD KIT 2TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 2TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 4TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 4TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 6TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 6TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 8TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 8TB |

Empfehlungen

Dienstleistungen