Ausschreibungstext

Artikelnummer

214467

Typ

Adpro ADPRO iFT E 63041610

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 16 IP Kanäle, 1x RS485, 8 Eingänge, 4 Ausgänge

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

16 digitale Videokanäle (bis zu 32 möglich)

Bis zu 32 Analysekanäle

8 Relaisein- und 4 -ausgänge

Speicherkapazität 6TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19" Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| RAID-Level | RAID 1 |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | kameraabhängig |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 16 |
| Speicherschnittstelle (extern) | nein |
| Netzwerk |  |
| Datendurchsatz (ausgehend) | 160 Mbps |
| Datendurchsatz (maximal) | 160 Mbps |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 0886618241307 |
| Hersteller-Nummer | 63041610 |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 2TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 2TB |
| --- | --- |
| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 4TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 4TB |
| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 6TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 6TB |
| Adpro ADPRO Universal HDD KIT 8TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 8TB |

Empfehlungen

Dienstleistungen