Ausschreibungstext

Artikelnummer

219816

Typ

ADPRO IFT-GATEWAY ANALYTICS

Kurzbeschreibung

Analyse-Software, für iFT Gateway, 4 Kanal

Hauptmerkmale

Software Paket für iFT-Gateway (219815)

4x IntrusionTrace

4x LoiterTrace

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| IP Kanäle | 4 |
| --- | --- |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | 49976020 |
| Hersteller | Adpro |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ADPRO XO USB I/O | Schnittstellen Modul, 40 Eingänge, 8 Ausgänge |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen