Ausschreibungstext

Artikelnummer

221061

Typ

Senstar R2032-48Ab

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 48 x Standard, 4 x Analyse, 32 TB HDD, RAID-6, 2HE Rack

Hauptmerkmale

48 vorinstallierte Symphony 7 Standard-Lizenzen

4 vorinstallierte Analyse-Lizenzen

19,/2HE-Gehäuse

3 Jahre Senstar Maintenance und Support

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| RAID-Level | RAID 6 |
| Zertifizierungen | FCC,RoHS |
| Aufzeichnung |  |
| Auflösung Aufzeichnung (max) | kameraabhängig |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Nein |
| HDD Hotswap | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl IP-Kanäle | 48 |
| Speicherschnittstelle (extern) | Netzwerk |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | S8SP0222-001 |
| Serie | Aimetis R-Serie |
| Hersteller | Senstar |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Senstar AIM-R10GEb | Dual Port Netzwerkkarte, 10Gb/s Ethernet NIC, RJ45, für Senstar R-Serie NVRs |
| --- | --- |
| Senstar AIM-R8TBb | 8TB Hot-Plug HDD für Senstar R-Serie NVR |

Empfehlungen

Dienstleistungen