Ausschreibungstext

Artikelnummer

209589

Typ

STC-CMB120APCL

Kurzbeschreibung

Mono Kamera 1.76",  CMV12000, 4096x3072, 62 fps max., CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Gehäusekamera Mono, M42-Mount

1.76" CMOS Sensor CMV12000 (CMOSIS)

Effektive Auflösung 12 Megapixel (4096x3072)

Pixelgröße 5,5x5,5 um

Progressive, Global Shutter

Bis zu 62 Vollbilder pro Sekunde

Diverse Triggermöglichkeiten, Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10 bit

Kompakte Bauform mit Power over CL

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | STC-CMB120APCL |
| --- | --- |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen