Ausschreibungstext

Artikelnummer

200743

Typ

Sentech STC-CMB4MCL

Kurzbeschreibung

S/W-Kamera 1" CMOS 2048x2048, 180fps max. CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Schwarz/Weiss-Gehäusekamera mit C-Mount

1" CMOS Sensor CMV4000 (CMOSIS)

2048x2048 Pixel

Effektive Auflösung 4 Megapixel

Bis zu 180 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1" |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2048x2048 |
| Betriebssystem | 180fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB4MCL |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen