Ausschreibungstext

Artikelnummer

200741

Typ

STC-CMB2MCL

Kurzbeschreibung

S/W-Kamera 2/3" CMOS 2048x1088, 340fps max. CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Schwarz/Weiß-Gehäusekamera mit C-Mount

2/3" CMOS Sensor CMV2000 (CMOSIS)

2048x1088 Pixel

Effektive Auflösung 2 Megapixel

Bis zu 340 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Sentech |
| --- | --- |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 2048x1088 |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 2/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Abtastart | Progressive Scan |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | CameraLink |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Bildwiederholrate | 340fps |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB2MCL |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen