Ausschreibungstext

Artikelnummer

200741

Typ

Sentech STC-CMB2MCL

Kurzbeschreibung

S/W-Kamera 2/3" CMOS 2048x1088, 340fps max. CameraLink bis 10-tap

Hauptmerkmale

Schwarz/Weiß-Gehäusekamera mit C-Mount

2/3" CMOS Sensor CMV2000 (CMOSIS)

2048x1088 Pixel

Effektive Auflösung 2 Megapixel

Bis zu 340 Vollbilder pro Sekunde

Verschiedene Triggermöglichkeiten

Partial Scanning Modes

CameraLink Schnittstelle 8, 10, 12 bit

Sehr kleine Bauform

Eingangsspannung 12 VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 2/3" |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2048x1088 |
| Betriebssystem | 340fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-CMB2MCL |
| Serie | Sentech CameraLink |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen