Ausschreibungstext

Artikelnummer

217538

Typ

FastTrace 2E 58051640

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 20x IP, 2x RS485, 28 Eingänge, 12 Ausgänge, 19”

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Adpro |
| --- | --- |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ADPRO Universal HDD KIT 2TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 2TB |
| --- | --- |
| ADPRO Universal HDD KIT 4TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 4TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 6TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 6TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 8TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 8TB |

Empfehlungen

Dienstleistungen