Ausschreibungstext

Artikelnummer

220199

Typ

IER-28R080005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8x IP, H.265, HDMI/VGA, 8x PoE, ohne HDD

Hauptmerkmale

8-Kanal Netzwerk Video Rekorder

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Kompressionsverfahren: H.265

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

Remote Access: Steuerung weiterer Rekorder

Speicher erweiterbar über iSCSI, POS Interface

CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

8x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

8x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 73W

4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55xx/ISD-59xx)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Datendurchsatz ausgehend | 144 Mbps |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 220199 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

eneo 8 Kanal VNR für effektive BranchenlösungenDie IP-Rekorder der eneo IER-Serie überzeugen durch Preis und Leistung. Der 8 Kanal Netzwerkrekorder IER-28R080005A zeichnet auf allen IP-Kanälen mit einer maximalen Auflösungen von bis zu 8 MP (3840x2160) auf. Damit empfiehlt er sich für mittelgroße Videosicherheitsanwendungen, bei denen es auf sehr detailgenaue Videoaufnahmen ankommt. Beispielsweise bei der Sicherung von Tankstellen oder Autowaschanlagen.   Punktgenaue Videoaufzeichnung erweiterbarBei einer maximalen Aufzeichnungsrate von 240 fps beträgt die Aufzeichnungsgeschwindigkeit pro Kanal 25/30 fps. Die Aufzeichnung mit dem eneo 8 Kanal VNR kann permanent oder zeitgesteuert sowie bei detektierter Bewegung und Kontakt erfolgen. Ebenso können Sie POS-Textelemente oder bestimmte Ereignisse als Auslöser für eine Videoaufzeichnung definieren. Geeignete Monitore für die professionelle Videoüberwachung werden über den 4K HDMI-Ausgang oder den VGA-Ausgang des Rekorders angeschlossen.   Sparsame Nutzung der NetzwerkressourcenDer eneo 8 Kanal VNR unterstützt die Videokompressionsformate H.264/H.265. Damit ist auch bei sehr hohen Auflösungen von maximal 3840 x 2160 Pixeln (4K) eine Bandbreiten- und speicherschonende Übertragung und Aufzeichnung von Videobildern möglich. Denn IER-28R080005A unterstützt die 4K-Auflösung nicht nur in der Live-Ansicht, sondern auch bei der Aufzeichnung mit voller Bildwiederholrate. Die Bildwiedergabe erfolgt wahlweise in 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, Sequenz oder im Vollbild. Übrigens: Sollten Sie mehr Speicher für den 8 Kanal Netzwerkorder benötigen, ist eine Erweiterung per iSCSI-Protokoll oder POS-Interface ohne weiteres möglich.   DSGVO-Funktionen für Datenschutz „ab Werk“ Der 8 Kanal Netzwerkrekorder von eneo unterstützt Anwender darüber hinaus bei der Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Hierfür bietet der eneo VNR diverse DSGVO-Funktionen wie einen automatischen Passwortzyklus und frei definierbare Speicherzeiten für jeden Videokanal: Die Videodaten werden automatisch gelöscht, sobald der Zweck der Videodatenspeicherung erfüllt ist oder nach Ablauf eines festgelegten Zeitintervalls. Die Sichtung der Videodaten erfolgt nach dem Vier-Augen-Prinzip. Für zusätzlichen Schutz der Daten sorgen auch das differenzierte Berechtigungsmanagement und Detaillierte Log-Informationen. Die PoE-Kameraports sind durch eine NAT/IPC Isolierung geschützt, die Datenübertragung erfolgt über ein vollverschlüsseltes WAN.   Lizenzfreies Videomanagement, Client-basiert oder per FernzugriffVerwaltet und gesteuert wird der eneo 8 Kanal VNR mit eneo Center. Hierbei handelt es sich um eine lizenzfreie Videomanagement-Software von eneo, die mit Windows-, Mac-, Android- und iOS-basierten Systemen kompatibel ist. Neben der Client-basierten Steuerung können befugte Anwender auch mit der App eneo Center mobile sicher und bequem von jedem beliebigen Standort auf den 8 Kanal Netzwerkrekorder zugreifen.

Zubehör

| eneo Center | Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| --- | --- |
| eneo Center mobile | Mobile App für IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| IEM-38R640005A | 64-Kanal Virtual Matrix für IER-, MSR-Serie, H.264, H.265, 640Mbps, ohne HDD, HDMI |
| KBD-2USB | Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC, USB, RS-485 |

Empfehlungen

| Ultrastar DC HC510 SATA 10TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 10TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-eneo-KON-08 | Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |