Ausschreibungstext

Artikelnummer

220199

Typ

IER-28R080005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8x IP, H.265, HDMI/VGA, 8x PoE, ohne HDD

Hauptmerkmale

8-Kanal Netzwerk Video Rekorder

Einfache Installation mit eneo IP Kameras

Kompressionsverfahren: H.265

Auflösung IP-Kameras bis zu 8 Megapixel

Remote Access: Steuerung weiterer Rekorder

Speicher erweiterbar über iSCSI, POS Interface

CMS Verwaltungs Software im Lieferumfang enthalten

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

8x Alarm Ein- und 1x Alarmausgang

8x PoE Port (IEEE802.3af), Gesamtleistung 73W

4K 3840x2160 HDMI/VGA Monitor Ausgang

Unterstützt Dewarping Funktion (ISD-55xx/ISD-59xx)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 44,9x375x318,2mm |
| --- | --- |
| Serie | eneo IE-Serie |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Aufzeichnungsrate max. | 240 fps |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Spotmonitor | nein |
| Monitor-Ausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Alarmeingänge | 8 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 28 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | iSCSI |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 208 Mbps |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Remote Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| 19" Rackmount | ja |
| Leistungsaufnahme | 94W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 74 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| ONVIF | ja |
| Datendurchsatz ausgehend | 144 Mbps |
| Gewicht | 2,3kg |
| Bildwiedergabe | 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, Sequenz, Vollbild |
| Netzwerkanschluss | 8x PoE RJ45 10/100 Base-T, WAN 1 x 10/100/1000BASE-T |
| Datendurchsatz eingehend | 64 Mbps |
| Audioausgang | HDMI, Line-Ausgang |
| Betriebbssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 220199 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

<h2>eneo 8 Kanal VNR für effektive Branchenlösungen</h2><p>Die IP-Rekorder der eneo IER-Serie überzeugen durch Preis und Leistung. Der 8 Kanal Netzwerkrekorder IER-28R080005A zeichnet auf allen IP-Kanälen mit einer maximalen Auflösungen von bis zu 8 MP (3840x2160) auf. Damit empfiehlt er sich für mittelgroße Videosicherheitsanwendungen, bei denen es auf sehr detailgenaue Videoaufnahmen ankommt. Beispielsweise bei der Sicherung von Tankstellen oder Autowaschanlagen. <br><br></p><h3>Punktgenaue Videoaufzeichnung erweiterbar</h3><p>Bei einer maximalen Aufzeichnungsrate von 240 fps beträgt die Aufzeichnungsgeschwindigkeit pro Kanal 25/30 fps. Die Aufzeichnung mit dem eneo 8 Kanal VNR kann permanent oder zeitgesteuert sowie bei detektierter Bewegung und Kontakt erfolgen. Ebenso können Sie POS-Textelemente oder bestimmte Ereignisse als Auslöser für eine Videoaufzeichnung definieren. Geeignete Monitore für die professionelle Videoüberwachung werden über den 4K HDMI-Ausgang oder den VGA-Ausgang des Rekorders angeschlossen. <br><br></p><h3>Sparsame Nutzung der Netzwerkressourcen</h3><p>Der eneo 8 Kanal VNR unterstützt die Videokompressionsformate H.264/H.265. Damit ist auch bei sehr hohen Auflösungen von maximal 3840 x 2160 Pixeln (4K) eine Bandbreiten- und speicherschonende Übertragung und Aufzeichnung von Videobildern möglich. Denn IER-28R080005A unterstützt die 4K-Auflösung nicht nur in der Live-Ansicht, sondern auch bei der Aufzeichnung mit voller Bildwiederholrate. Die Bildwiedergabe erfolgt wahlweise in 4-Kanal Split, 9-Kanal Split, Sequenz oder im Vollbild. Übrigens: Sollten Sie mehr Speicher für den 8 Kanal Netzwerkorder benötigen, ist eine Erweiterung per iSCSI-Protokoll oder POS-Interface ohne weiteres möglich. <br><br></p><h3>DSGVO-Funktionen für Datenschutz ?ab Werk? </h3><p>Der 8 Kanal Netzwerkrekorder von eneo unterstützt Anwender darüber hinaus bei der Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Hierfür bietet der eneo VNR diverse DSGVO-Funktionen wie einen automatischen Passwortzyklus und frei definierbare Speicherzeiten für jeden Videokanal: Die Videodaten werden automatisch gelöscht, sobald der Zweck der Videodatenspeicherung erfüllt ist oder nach Ablauf eines festgelegten Zeitintervalls. Die Sichtung der Videodaten erfolgt nach dem Vier-Augen-Prinzip. Für zusätzlichen Schutz der Daten sorgen auch das differenzierte Berechtigungsmanagement und Detaillierte Log-Informationen. Die PoE-Kameraports sind durch eine NAT/IPC Isolierung geschützt, die Datenübertragung erfolgt über ein vollverschlüsseltes WAN. <br><br></p><h3>Lizenzfreies Videomanagement, Client-basiert oder per Fernzugriff</h3><p>Verwaltet und gesteuert wird der eneo 8 Kanal VNR mit eneo Center. Hierbei handelt es sich um eine lizenzfreie Videomanagement-Software von eneo, die mit Windows-, Mac-, Android- und iOS-basierten Systemen kompatibel ist. Neben der Client-basierten Steuerung können befugte Anwender auch mit der App eneo Center mobile sicher und bequem von jedem beliebigen Standort auf den 8 Kanal Netzwerkrekorder zugreifen.</p>

Zubehör

| eneo Center | Steuerungssoftware für IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| --- | --- |
| eneo Center mobile | Mobile App für IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-8000SATA Purple | Festplatte 8TB, SATA, 6Gb/s 256MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung/KI optimiert |
| IEM-38R640005A | 64-Kanal Virtual Matrix für IER-, MSR-Serie, H.264, H.265, 640Mbps, ohne HDD, HDMI |
| KBD-2USB | Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC, USB, RS-485 |

Empfehlungen

| Ultrastar DC HC510 SATA 10TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 10TB, 7200RPM, 256MB, 24/7, R/V Sensor |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-04 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 4 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-eneo-KON-08 | Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |