Ausschreibungstext

Artikelnummer

216388

Typ

XRN-1610S 2TB

Kurzbeschreibung

Hauptmerkmale

16 Kanal Netzwerk Video Rekorder mit PoE Switch

Plug & Play dank 16 Port 100BASE-T Switch mit PoE+

Auflösung bis zu 12 Megapixel

Gesamt Datendurchsatz 180Mbps

4x SATA Intern (max. 24TB), e-SATA, iSCSI

H.265, H.264 und MJPEG, WiseStream Unterstützung

Lokaler Dual Monitor Support (VGA/HDMI)

16 Kanal Audio, Alarm Ein-/Ausgänge

2x Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Hanwha IP-Kameras, ONVIF für Fremdhersteller

Unterstützt Smart Viewer, SSM, Mobile Apps

2TB-Festplatte vorinstalliert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | XRN-1610S-2TB |
| --- | --- |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SRB-160S | Netzwerkspeicher, iSCSI, 16xSATA, RAID, Hotswap, 4x Gbit LAN, 19", 3 HE |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST2000VX008 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST4000VX007 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| ST6000VX001 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb, R/V Sensor |
| ST8000VX0022 | &nbsp; |
| WD10PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD20PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 2TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD30PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD40PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 4TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD60PURZ | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |
| WD81PURZ | &nbsp; |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice |
| --- | --- |
| CON-UPDATE | &nbsp; |
| CON-VKON-16 | Vorkonfiguration Netzwerkvideorekorder mit 1-16 Netzwerkkameras |
| CON-VKON-4 | Vorkonfiguration Netzwerkvideorekorder mit 1-4 Netzwerkkameras |
| CON-VKON-8 | &nbsp; |