Ausschreibungstext

Artikelnummer

208856

Typ

STC-HD203DV

Kurzbeschreibung

HDMI Farb-Gehäusekamera 1/2,8", 1080p, 1920x1080 CMOS, 60 fps

Hauptmerkmale

Full HD HDMI/DVI Kamera

Auflösung 1920x1080

16:9 1080p High Definition

Wahlweise 50fps oder 60fps

2 Fadenkreuze einblendbar

8 DSP Profile frei konfigurierbar

Direkter Monitoranschluss

Kompatibel mit allen gängigen Flachdisplays (16:9)

Abmessungen 40 x 40 x 51,1mm (B x H x T)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Betriebssystem | 25 bis 60 fps umschaltbar |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Hersteller-Nummer | STC-HD203DV |
| Serie | Sentech HD DV |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | Farbe |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen