Ausschreibungstext

Artikelnummer

74125

Typ

eneo EDC-AKS1

Kurzbeschreibung

Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A

Hauptmerkmale

Anschlussbox mit Netzgerät

Eingangsspannung: 230VAC

Ausgangsleistung: 24VAC/3,0A

Klemmen für Signal/Daten und Alarmweiterleitung

Wetterfestes Aluminiumgehäuse für Wandmontage

Schwenkbarer Deckel kombiniert mit Montagearm

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | siehe Maßzeichnung |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Anschlussbox mit Dübeln,Befestigungsschrauben- und Schlüsselsatz,Betriebsanleitung |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 74125 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen