Ausschreibungstext

Artikelnummer

204766

Typ

STC-SC152POE

Kurzbeschreibung

GigE Farb-Gehäusekamera, 1/2'', 1360x1024, 19fps, PoE

Hauptmerkmale

1/2" CCD-Sensor Sony ICX205AK

Auflösung 1360x1040

Progressive Scan

20 fps bei voller Auflösung

Parametrierbare Area of Interest

GigE Vision und GenICam kompatibel

Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Power over Ethernet 3,3W max.

Spannungsversorgung 12VDC (alternativ)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech GigE Vision |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1360 x1040, SVGA |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 19 fps |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | GigE |
| Stromversorgung | PoE oder 11 bis 26 VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-SC152POE |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen