Ausschreibungstext

Artikelnummer

204764

Typ

STC-SB83POE

Kurzbeschreibung

GigE S/W-Gehäusekamera, 1/3", 1024x768, 36 fps, PoE, ohne IR-Sperrfilter

Hauptmerkmale

1/3" CCD-Sensor Sony ICX204AL

Auflösung 1024x768

Progressive Scan

36 fps bei voller Auflösung

Parametrierbare Area of Interest

GigE Vision und GenICam kompatibel

Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Power over Ethernet 2,4W max.

Spannungsversorgung 12VDC (alternativ)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Betriebssystem | 36,4 fps |
| Chipgröße | 1/3" |
| Hersteller-Nummer | STC-SB83POE |
| Serie | Sentech GigE Vision |
| Stromversorgung | PoE oder 11 bis 26 VDC |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen