Ausschreibungstext

Artikelnummer

204760

Typ

Sentech STC-SB202POE

Kurzbeschreibung

GigE S/W-Gehäusekamera, 1/1.8", 1600x1200, 15fps, PoE, ohne IR-Sperrfilter

Hauptmerkmale

1/1.8" CCD-Sensor Sony ICX274AL

Auflösung 1624x1236

Progressive Scan

15 fps bei voller Auflösung

Parametrierbare Area of Interest

GigE Vision und GenICam kompatibel

Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Power over Ethernet 3,0W max.

Spannungsversorgung 12VDC (alternativ)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | PoE oder 11 bis 26 VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1624 x 1236,UXGA |
| Betriebssystem | 15 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-SB202POE |
| Serie | Sentech GigE Vision |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen