Ausschreibungstext

Artikelnummer

204759

Typ

Sentech STC-SB152POEHS

Kurzbeschreibung

GigE S/W-Gehäusekamera, 1/2", 1360x1024, 30fps, PoE, ohne IR-Sperrfilter

Hauptmerkmale

1/2" CCD-Sensor Sony ICX267AL

Auflösung 1360x1040

Progressive Scan

34 fps bei voller Auflösung

Parametrierbare Area of Interest

GigE Vision und GenICam kompatibel

Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Power over Ethernet 3,5W max.

Spannungsversorgung 12VDC (alternativ)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung | PoE oder 11 bis 26 VDC |
| Kamera |  |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Chipgröße | 1/2" |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1360 x1040,SVGA |
| Betriebssystem | 34 fps |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | STC-SB152POEHS |
| Serie | Sentech GigE Vision |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen