Ausschreibungstext

Artikelnummer

204758

Typ

STC-SB152POE

Kurzbeschreibung

GigE S/W-Gehäusekamera, 1/2'', 1360x1024, 19fps, PoE, ohne IR-Sperrfilter

Hauptmerkmale

1/2" CCD-Sensor Sony ICX205AL

Auflösung 1360x1040

Progressive Scan

19 fps bei voller Auflösung

Parametrierbare Area of Interest

GigE Vision und GenICam kompatibel

Kompaktes, robustes Metallgehäuse

Power over Ethernet 2,9W max.

Spannungsversorgung 12VDC (alternativ)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Sentech GigE Vision |
| --- | --- |
| Bauart (Kamera) | Gehäusekamera |
| Auflösung Pixel aktiv | 1360 x1040, SVGA |
| System | schwarz/weiß |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Abtastart | Progressiv |
| Bildwiederholrate | 19 fps |
| Objektiv-Mount | C-Mount |
| Videoausgänge | GigE |
| Stromversorgung | PoE oder 11 bis 26 VDC |
| Hersteller-Nummer | STC-SB152POE |
| Hersteller | Sentech |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen