Ausschreibungstext

Artikelnummer

209257

Typ

FDX60S1AM

Kurzbeschreibung

Daten Transceiver, 1 Faser, SM 1310/1550nm, A Seite, RS232, RS422, RS485, Mini Modul

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Datenformate: RS232, RS422, RS485, Manchester,

bi-phase, Sensornet

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Minimodul |
| --- | --- |
| Geräteart | Sender / Empfänger |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Reichweite | 69 km |
| Signalübertragung | Daten |
| Übertragung von | Daten |
| Signalverarbeitung | unkomprimiert |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | FDX60S1AM |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen