Ausschreibungstext

Artikelnummer

209253

Typ

ComNet FDX60M1BM

Kurzbeschreibung

Daten Transceiver, 1 Faser, MM, 1310/1550nm, B Seite, RS422, RS485, RS232 Mini

Hauptmerkmale

Kompakte Bauform als Minimodul

Datenformate: RS232, RS422, RS485, Manchester,

bi-phase, Sensornet

Kein Netzteil im Lieferumfang

Netzteil optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 4 km |
| Übertragung von | Daten |
| Kamera |  |
| Signalverarbeitung | unkomprimiert |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Kanäle pro Faser | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | FDX60M1BM |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen