Specifications text

Article number

226679

Type

Patch Panel 1 HE 8-Port RJ45

Short description

Patch Panel, System 3800, Desktop Version

Main Features

Dient zum Zusammenführen einzeln ankommender Systemleitungen von einem anderen Patchfeld mittels Patchkabel

Bei allen 8 Anschlüssen sind die mittleren 4 Pin's gebrückt und können so mittels einer Ableitung zum System geführt werden

Fixierungsmöglichkeit für Kabelbinder Zentraler Erdungsanschluss

Other Features (Specifications)

| Manufacturer order number | 85323DE |
| --- | --- |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services