Specifications text

Article number

227034

Type

IER-28R040205A

Short description

Network Video Recorder, 4x IP, H.265, HDMI/VGA, 4x PoE, 2TB HDD

Main Features

4-channel network video recorder

Easy installation with eneo IP cameras

Compression method: H.265

Resolution IP cameras up to 8 megapixel

Remote Access: Control of additional recorders

Memory expandable via iSCSI, POS interface

CMS administration software included

Smartphone app for video monitoring / configuration

4x alarm input and 1x alarm output

4x PoE port (IEEE802.3af), total power 38W

4K 3840x2160 HDMI / VGA monitor output

Supports dewarping for (ISD-55xx/ISD-59xx)

Other Features (Specifications)

| Data transfer rate outgoing | 72 Mbps |
| --- | --- |
| Manufacturer order number | 227034 |
| Brand | eneo |

Additional Productinformation

<h2>4K Netzwerk Video Rekorder für performante Videoaufzeichnung</h2><p>Mit einer maximalen Auflösung von 3840x2160 Pixeln bei voller Bildwiederholrate verarbeitet der eneo Netzwerkrekorder IER-28R040205A mühelos Videostreams von 4K Ultra HD Kameras. Sie benötigen weder Netzwerkkenntnisse noch einen PC für die Einbindung der IP-Kameras: alle Videoquellen werden einfach im zeitsparenden Plug-and-Play-Verfahren mit dem 4K NVR verbunden. Dabei sorgen die diversen Wiedergabemodi (Vollbild, 4-Kanal Split, Sequenz), Bedienungsmöglichkeiten (direkt am Gerät, Client-basiert oder Fernzugriff mittels kostenfreier App) und integrierten DSGVO-Funktionen für ein hohes Maß an Anwenderkomfort. <br><br></p><h3>Funktionen für die DSGVO-konforme Datenspeicherung</h3><p>Die integrierten DSGVO-Funktionen des 4K Netzwerk Video Rekorder unterstützen Sie tagtäglich bei der DSGVO-konformen Speicherung und Verwendung der Videodaten. So können die gespeicherten Videodaten nur durch zwei autorisierte Anwender gesichtet und/oder exportiert werden (Vier-Augen-Prinzip). Unbeabsichtigte DSGVO-Verstößen können Sie durch die Festsetzung der Speicherzeiten für jeden einzelnen Videokanal vermeiden: ist der Speicherzweck erfüllt, werden die Daten automatisch gelöscht. Außerdem können Sie verschiedene Benutzergruppen anlegen und diesen unterschiedliche Berechtigungen zuweisen. Unautorisierte Netzwerkzugriffe über die mit dem 4K NVR verbundenen Videoquellen können Sie verhindern, indem Sie diese am PoE-Port netzwerkseitig isolieren, so dass die IP-Kameras nur über den Netzwerkrekorder angesteuert werden. Der Datenverkehr zwischen dem IER-28R040205A und den anderen Softwarekomponenten erfolgt vollverschlüsselt. Und last but not least reduziert der integrierte Passwortzyklus des 4K NVR das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf personenbezogene Daten. <br><br></p><h3>Lizenzfreies Videomanagement</h3><p>Sie können den 4K Netzwerk Video Rekorder direkt am Gerät oder aber mit der kostenfreien Steuerungs-Software eneo Center und der ebenfalls kostenfreien App eneo Center mobile (für Windows und Mac bzw. Android und iOS) steuern und verwalten. Neben Videomanagement-Funktionen bietet die Client-Software erweiterte Informationen zum Systemstatus und ein umfassendes Lagebild mittels Ereignismonitor und Lageplan mit Live-Ansicht. </p>

Related products

| eneo Center | Remote Software IER-25xx, IER-28xx, IER-38xx, MSR-24xx, MSR-25xx, MER-Serie |
| --- | --- |
| eneo Center mobile | Mobile App for IER-25xx, IER- IER-28xx. IER-38xx, IEM-38xx MSR-24xx, MSR-25xx |
| HDD-2000SATA Purple | Hard Disk Drive 2TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-3000SATA Purple | Hard Disk Drive 3TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-4000SATA Purple | Hard Disk Drive 4TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-6000SATA Purple | Hard Disk Drive 6TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| HDD-8000SATA Purple | Hard Disk Drive 8TB, SATA, for eneo Video Recorders, expansion |
| IEM-38R640005A | 64-Channel Virtual Matrix for IER-, MSR-Series, H.264, H.265 640Mbps, w/o HDD, HDMI |
| KBD-2USB | System Keyboard with 3-Axis Joystick, Jog Shuttle, USB, RS-485, 12VDC, |

Recommendations

Services

| CON-eneo-KON-04 | Preconfiguration 1x eneo recorder with up to 4 eneo IP cameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Hard disk installation service for eneo |
| CON-KOMP | Compatibility check for cameras, NVR, VMS systems (one pair of devices) |