Specifications text

Article number

98685

Type

IPPWR1

Short description

Surge Protection, for for Network Cameras, separate 12-24V Protection Circuit

Main Features

Hochbelastbare Ein-Punkt-Erdung

1 Pikosekunde Klemmzeit

Separater Schutz für 12 oder 24 VAC/VDC

Transparent für PoE+ Spannungsversorgung

Hergestellt in den U.S.A.

Other Features (Specifications)

| Series | Nitek Überspannungsschutz |
| --- | --- |
| Manufacturer order number | IPPWR1 |
| Brand | Nitek |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services